## Опросный лист - комплект СОПТ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на комплект питания оперативным током ТУ 3434-002-81242340-2011 | [7 empty] | КП №
Опросный лист (Технические требования) Заказчика
Объект
Заказчик, проектная организация.
Контактное лицо
Рабочий телефон / факс
E-mail:
Количество комплектов
Модель
Параметры |  | Требования Заказчика
1. | Конструктивные параметры
1.1 | Степень защиты (IP21….IP54) | Иное-
1.2 | Климатическое исполнение | Иное-
1.3 | Сейсмостойкость исполнения
1.4 | Способ обслуживания
1.5 | Подвод кабеля
1.6 | Подставка для подвода кабелей снизу (100 мм.)
Стандартные параметры - IP21, УХЛ4, одностороннее обслуживание, выдвигающиеся блоки, откидывающаяся вперед
силовая панель, подвод кабеля снизу, размеры шкафов (В/Ш/Г): 2000х350(600)х600, подставка для подвода кабелей,
светодиодная мнемосхема на двери шкафа, сенсорный дисплей с интерфейсом на русском, английском и любом другом языке по согласованию.
2. | Аккумуляторная батарея
2.1 | Технология и емкость аккумуляторной батареи |  |  |  |  | AGM VRLA |  | 100 | А/ч
2.2 | Срок службы аккумуляторов (лет)
2.3 | Конструкция аккумуляторной батареи
2.4 | Напряжение моноблоков АБ
2.5 | Количество моноблоков в батарее | 17
2.6 |  |  |  |  | Высота |  | 2000
[5 empty] | Ширина |  | 600
[5 empty] | Глубина |  | 600
2.7 | Защита от глубокого разряда
2.8 | Система контроля и выравнивания напряжения моноблоков аккумуляторной батареи (ZES)
2.9 | Разрядное устройство (РУ)
2.10 | Дополнительные щитовые измерительные приборы на двери шкафа АБ
Стандартная поставка - батарея 102 элемента (17 моноблоков) AGM, размещенная в отдельном шкафу (В/Ш/Г): 2000х600х600
3. | Выпрямительно-зарядные устройства
3.1 | Входная сеть
3.2 | Количество вводов переменного тока
3.3 | Контроль параметров входной сети
3.4 | Выходное напряжение системы, В
3.5 | Допустимое напряжение в нагрузке, %
3.6 | Количество шкафов ВЗУ | 1 |  |  | Высота |  | 2000
| Количество независимых ВЗУ в каждом шкафу | 1 |  |  | Ширина |  | 600
| Количество систем управления в шкафу | 1 |  |  | Глубина |  | 600
| Номинальный ток каждого ВЗУ (от 10А до 240А) | 30
Зарядная характеристика DIN 41772/DIN 41773 (IU), пульсации выходного напряжения < 200 мВ (0.1%)
Нормальный, ускоренный, уравнительный заряд, заряд +, тест батареи, контроль асимметрии, целостности цепи АБ,
Стабилизация заданного напряжения ± 0,4 %
4. | Распредельная сеть
4.1 |  | Количество шкафов ШРОТ
Высота
Ширина
Глубина
4.2 | Количество секций
4.3 | Номинальный ток ааппаратов 1 секции | 2А | 4А | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А
| Количество автоматических выключателей 1 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Количество предохранителей 1 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4 | Номинальный ток ааппаратов 2 секции | 2А | 4А | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А
| Количество автоматических выключателей 2 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Количество предохранителей 2 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
4.5 | Номинальный ток ааппаратов 3 секции | 2А | 4А | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А
| Количество автоматических выключателей 3 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Количество предохранителей 3 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
4.6 | Номинальный ток ааппаратов 4 секции | 2А | 4А | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А
| Количество автоматических выключателей 4 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
| Количество предохранителей 4 секции | - | - | - | - | - | - | - | -
4.7 | Контроль аварийного отключения автоматических выключателей (блок контакты)
4.8 | Контроль положения автоматических выключателей (блок контакты)
4.9 | Контроль состояния предохранителей отходящих линий (блок контакты)
4.10 | Система контроля присоединений-СКП "ZES" (Контроль тока, напряжения, перегрузки, аварийного отключения)
4.11 | Щитовые приборы контроля напряжения секций
4.12 | Функция отключения не приоритетных нагрузок
4.13 | Производитель коммутационных аппаратов
Иное -
Стандартное исполнение СКП "ZES" - контроль тока и напряжения отходящих фидеров, сигнализация о перегрузке и аварийном отключении аппаратов, контроль напряжения и тока секций на сенсорной панели (Сухие контакты "Авария", Modbus сервер)
5. | Параметры контроля сопротивления изоляции
5.1 | Общий контроль изоляции шин |  |  |  | 2-300кОм
5.2 | Пофидерный контроль изоляции отходящих линий | Иное -
5.3 | Приборы ручного поиска утечки изоляции | Иное -
Стандартное исполнение - безопасный пофидерный контроль CКИ "ZES", управление с сенсорной панели, автоматическое и ручное отключение лишних приборов R iso, установка порогов на сенсорной панели от 2кОм до 300кОм
6. | Параметры мониторинга и внешней сигнализации
6.1 | Интерфейс связи с АСУ ТП
6.2 | Протокол обмена связи с АСУ ТП | Иное -
6.3 | HD панель удаленного контроля СОПТ
6.4 | Преобразователи тока и напряжения 4-20mA | Тип
6.5 | Голосовое сопровождение
Стандартное исполнение - Встроенный настраиваемый Modbus-server RTU и (или) TCP, VNS Server для мобильных устройств,
сухие контакты с коммутиуемым током 220В 10А: "АВАРИЯ, НЕИСПРАВНОСТЬ, НАРУШЕНА ИЗОЛЯЦИЯ и пр.",
проверка сигнализации c имитацией аварийных ситуаций на сенсорной панели
7. | Дополнительные опции
7.1 | Устройство мигающего света
7.2 | Оборудование для обогрева шкафов
7.3 | Источник питания цепей оперативной блокировки (преобразователь DC/DC с контролем изоляции) |  | Количество авт.выключателей, шт.
Ток авт. Выключателей, А-
7.3 | Питание приводов высоковольтных выключателей |  | Количество авт.выключателей, шт.
Ток авт. Выключателей, А-
7.4 | Блок аварийного освещения |  | Линий - |  |  |  | Мощность -
7.5 | Дополнительный комплект ЗИП (более 4 компл.СОПТ)
7.6 | СБП 220В 50Гц до 6000 ВА для собственных нужд |  | Линий - |  |  |  | Мощность -
Цветом выделены поля обязательные для заполнения ( описание на сайте www.zavodES.ru )
Размещение аккумуляторной батареи
Габаритные
размеры
конструкции
Размещение аппаратов отходящих линий
Габаритные
размеры
шкафов ШРОТ
Габаритные
размеры
шкафов ВЗУ
IP31
IP44
Двустороннее
Сверху
Снизу
Сейсмостойкое
"OEZ"
"Eaton"
"ABB"
ДА (сенс.панель,АСУ ТП, сухие контакты"Авария")
Нет
"ZES"
ИПИ-1М
Да
Обычное
Одностороннее
IP21
Нет
Нет
Нет
"Schneider Electric"
10
12
20
В шкафу ВЗУ (до 50А/ч)
2V
4V
6V
В отдельном шкафу
На стеллаже
Нет в поставке
1 комплект
Фронтальная
15
12V
Сверху и снизу
IP54
Светодиоды на двери шкафа
С сигнализацией, без отключения
С автоматическим отключением и сигнализацией
25
RS485
Ethernet TX
Ethernet-FX
Modbus
Да
1
2
Доп.клеммник
ДА (Сенс.панель, АСУ ТП)
Светодиоды на двери шкафа
Доп.клеммник
Нет
Нет
Классическая
Встроенное
Внешнее в комплекте
Нет
Нет
Цифровые
Стрелочные
Цифровые
Стрелочные
Нет
Нет
Нет
Нет
Одна группа
Две группы
Установить вентилятор в шкафу аккумуляторов
Установить клеммник для питания приводов ВВ
Дополнительный блок контроля АБ (для удаленной АБ)
Нет
Локальное
Выход внешней линии
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
УХЛ2
УХЛ3
УХЛ4
Контроль напряжения моноблоков
Нет
2 комплекта
В шкафу ЩПТ
В шкафах ВЗУ
В шкафах ШРОТ
Ethernet
Нет
RS485
Да
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Да
110В
60В
24В
48В
220В
±5%
±1%
±10%
Светодиоды на двери шкафа
ДА (Сенс.панель, АСУ ТП)
Светодиоды на двери шкафа
Доп.клеммник
Нет
ДА (сенс.панель, АСУ ТП, сух.конт."Неисправность")
Нет
1ф+1N ~ 220В
2
Стрелочные приборы
Цифровые приборы
3ф+1N ~ 380В
1
АВР
Нет
На сенсорной панели
3ф ~ 220В
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Выравнивание напряжения моноблоков
3
4